## F3 - 1.1.1
Obiectivul: RETELE 0,4KV
Obiectul: ILUMINAT PUBLIC
Devizul: EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STR. MUNCII SI STR. PROGRESULUI, LOC. SABAOANI
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | W2G01A33 | Montare cablu subt. 1 kv gr. 3,201-3,550 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. man montat |  |  | m | 2030
2 | 4802626 | Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 2X25 U s 8778 |  |  | m | 2030
3 | W2H07A1 | Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc |  |  | m | 1700
4 | TSJ08C1 | Foraj rotativ cu circulatie directa,cu tub de protectie cu D maxim=146 mm,antrenat de instalatia de foraj,in teren de: -categoria a 3 |  |  | m | 130
5 | AcD65A04+ asim | Teava de presiune din PVC DN=110-140mm |  |  | buc | 65
5.1 | 20052845 | Teava de protectie pentru cabluri ingropate DN=110-125 mm, avand lungimea de 6m |  |  | buc | 65
6 | W2A15A1a | Stalp pentru iluminat ornamental, montare |  |  | buc | 50
7 | 6500940 | Stalp ornamental pentru iluminat public de 6m |  |  | buc | 50
8 | 20053117 | Buloane de prindere si ancorare |  |  | set | 50
9 | CA03C02% | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: preparare cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | metru cub | 12.5
9.1 | 3716 | Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw |  |  | ora | 7.5
10 | W2F11A# asim | Morsetiera stalp iluminat public |  |  | buc | 50
10.1 | 18069 | Morsetiera stalp |  |  | buc | 50
11 | ED02C% asim | Aparat de comutare, semnalizare (siguranta bipolara) pana la 25A, inclusiv, montat pe suport existent |  |  | buc | 50
11.1 | 5501971 | Siguranta bipolara 10A |  |  | buc | 50.5
12 | W2F02A1 asim | Corp de ilum. publ. stradal LED60W |  |  | buc | 50
13 | AMC3D10D asim | Adaptor corp stradal 42-60mm NV-5202.900 |  |  | buc | 1
14 | W2F12A01 asim | Brat simplu drept pentru corp ilum. publ. incl. cond. cu lung. 1,00 m st Montare cu telescop montat |  |  | buc | 50
15 | W2E20B# asim | Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secţiunea de 0-16mmp; |  |  | buc | 150
16 | W2G23C# | Ţeava de protecţie din PVC-C. având diametrul de 75mm montată în şanţ, cablu cu secţiunea de 70-15 0mmp; |  |  | m | 1990
16.1 | 6700286 | Teava din p.v.c.rigid tip u 75x1,8 stas 6675/2 |  |  | m | 2029.8
17 | AcE163A01+ | Tub drenaj gofrat din PE VALROM dublu strat (colac 50 m) D = 63 mm |  |  | m | 40
18 | W2I04B# | Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământ în teren tare; |  |  | kg | 780
19 | W2I05B# | Montare electrod vertical din ţeava de oţel zincată de 2 1/2" pentru priza de pământ în teren tare; |  |  | m | 225
20 | RLE1ICP17A | Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant |  |  | buc | 50
21 | TRB05A16 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 60m |  |  | tona | 4.5
22 | TRA02A15 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. |  |  | tona | 4.5
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;